## Arkusz1
NUMER CZĘŚCI | PRODUCENT | MODEL | NR PRODUCENTA | OPIS
1
2 | AZO DIGITAL | AZO-PE-25 | PE-25 | Przetwornica: DC/DC; Uwyj max: 13,8VDC; Uzas: 15÷30VDC; 24A; 85%
3 | EAO | 51-253.022 | 51-253.022 | Przełącznik: bezpieczeństwa; 16mm; Poz.stab: 2; NC + NO; czerwony
4 | V-TAC SAMSUNG | 0001-00016-84092 | 21678 | Oprawa hermetyczna LED 60W 4000K 7200lm IP65 120cm Dioda SAMSUNG 5 Lat Gwarancji 21678
5 | EATON | 194821 | HN | Wyłącznik nadprądowy 1P B 16A 6kA AC xPole Home HN-B16/1 194821